## Ceník
| Telefon: | 603 450 591
603 418 602
| E-mail: | jama@jama.cz
| Internet: | www.jama.cz
JAMA CZ s.r.o., DRACHKOV 86, STRAKONICE 386 01
POLYPROPYLENOVÉ SEPTIKY, JÍMKY A ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY
Septiky a jímky jsou vyrobeny z polypropylenových vyztužených stěnových prvků síly 80 mm nebo z desek síly 15 mm. Septiky a jímky z vyztužených stěnových prvků mohou být libovolné velikosti (rozměry stěn jsou vždy po 0,5 m) a nevyžadují obetonování. Septiky a jímky z desek síly 15 mm se vyrábějí do maximálního objemu 8 m3. Jímky z desek síly 15 mm je nutné obetonovat nebo obezdít. Všechny jímky jsou standardně dodávány s jedním komínkem, septiky jsou tříkomorové se dvěma komínky (kontrolními šachtami), které jsou již zahrnuty v ceně (při výšce 30 cm). Septiky i jímky jsou samozřejmě certifikovány.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15% (sazba platná pro RD do 350m2 podlahové plochy; pro větší domy a rekreační objekty je sazba DPH 21%).
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
SEPTIKY A JÍMKY | z PP stěnových prvků síly 80 mm (samonosné)
| Velikost* | Šířka | Délka | Výška | bez DPH | s DPH 15%
| 4,0 m3 | 1,0 m | 2,16 m | 2,16 m | 38500 | 44275
| 6,0 m3 | 1,0 m | 3,16 m | 2,16 m | 53400 | 61410
| 8,0 m3 | 1,0 m | 4,16 m | 2,16 m | 69500 | 79925
| 8,0 m3 | 2,0 m | 2,16 m | 2,16 m | 66500 | 76475
| 12,0 m3 | 2,0 m | 3,16 m | 2,16 m | 85400 | 98210
| 16,0 m3 | 2,0 m | 4,16 m | 2,16 m | 106500 | 122475
SEPTIKY A JÍMKY | z PP desek 15 mm (septiky jsou samonosné, jímky pro obetonování)
| Velikost* | Šířka | Délka | Výška | bez DPH | s DPH 15%
| 3,0 m3 | 1,0 m | 2,0 m | 1,5 m | 23900 | 27485
| 4,0 m3 | 1,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 28600 | 32890
| 6,0 m3 | 1,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 39800 | 45770
| 8,0 m3 | 1,0 m | 4,0 m | 2,0 m | 51800 | 59570
* Nominální (ceníkový) objem nádrže; uvedené rozměry jsou vnější
ZEMNÍ FILTRY | z PP síly 5 mm (bez geotextilie a štěrkové náplně)
| Označení | Kapacita | ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | bez DPH | s DPH 15%
| ZPF 3 | 2-3 EO** | 1,35 m | 2,9 m | 1,2 m | 14900 | 17135
| ZPF 4 | 3-4 EO | 1,35 m | 3,6 m | 1,2 m | 17100 | 19665
| ZPF 6 | 5-6 EO | 1,35 m | 4,5 m | 1,2 m | 20700 | 23805
| ZPF 8 | 6-8 EO | 2,20 m | 4,1 m | 1,2 m | 30800 | 35420
| ZPF 12 | 9-12 EO | 2,20 m | 4,1 m | 1,2 m | 41200 | 47380
** 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den
Sudy, nádrže, šachty, lapáky tuku, napajedla a další výrobky z PP | [5 empty] | cena dohodou
DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Domovní čistírny BIO CLEANER jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z menších individuálních zdrojů znečištění (rodinných domů, rekreačních objektů). Provedení čistíren je variabilní a umožňuje vyhovět přáním zákazníka. ČOV se umisťují pod úroveň terénu, je ale možné je instalovat i nad terénem. Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech, případně jako vodu zálivkovou. Se souhlasem vodoprávního úřadu lze vyčištěnou vodu vypouštět do vodoteče, retenční nádrže, dešťové kanalizace nebo trativodu (podmoku).
· ČOV bez řídící jednotky - typ BASIC
Provoz ČOV ve standardním provedení BASIC je regulován pomocí spínacích hodin. Tento typ ČOV nachází uplatnění především u rovnoměrného nátoku odpadních vod, např. u rodinných domů. Tloušťka materiálu pláště 8mm PP.
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
ČOV bez řídící jednotky | Typ |  | BC 4 BASIC |  | BC 6 BASIC
Technologie včetně nádrže ČOV | Kapacita |  | 2-4 EO* |  | 5 - 8 EO*
| Výška nádrže [mm] |  | 1600 nebo 2050 |  | 1600 nebo 2050
BASIC | Cena | bez DPH | 37490 |  | 41400
|  | s DPH 15% | 43113.5 |  | 47610
· ČOV bez řídící jednotky - typ OPTIMA
Provoz ČOV ve standardním provedení OPTIMA je regulován pomocí digitálních spínacích hodin s 10 režimy chodu. Tento typ ČOV nachází uplatnění především u rovnoměrného nátoku odpadních vod, např. u rodinných domů. Tloušťka materiálu pláště 8 mm PP (samonosná konstrukce).
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
ČOV bez řídící jednotky | Typ |  | BC 4 OPTIMA |  | BC 6 OPTIMA
Technologie včetně nádrže ČOV | Kapacita |  | 2-5 EO* |  | 5-8 EO*
| Výška nádrže [mm] |  | 1600 nebo 2050 |  | 1600 nebo 2050
OPTIMA | Cena | bez DPH | 41990 |  | 47000
|  | s DPH 15% | 48288.5 |  | 54050
V ceně ČOV BASIC a OPTIMA je zahrnuta technolog. vestavba, plastová nádrž ČOV, dmychadlo, spínací hodiny a provzdušňovací rám.
V uvedených cenách není započítána doprava, montáž a stavební práce.
Při umístění do větší hloubky (nástavec pláště nad 50cm) nebo v nestabilním terénu doporučujeme tyto typy ČOV obetonovat.
K ČOV je možno přiobjednat nástavec a zastropení - viz další strana
· ČOV s počítačovou řídící jednotkou - typ Comfort
Provoz ČOV je řízen počítačovou řídící jednotkou, která je osazena v elektroskříni ČOV. Díky elektronickému ovládání výkonu čistírny je tento typ vhodný především při nerovnoměrném a přerušovaném zatížení čistírny, např. na rekreačních chatách a chalupách.
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
ČOV s řídící jednotkou | Typ |  | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12
Technologie včetně nádrže ČOV | Kapacita |  | 2-5 EO* | 5-8 EO* | 9-11 EO* | 12-15 EO*
| Výška nádrže [mm] |  | 1600 nebo 2050 | 1600 nebo 2050 | 2500 | 2510
Comfort | Cena | bez DPH | 64800 | 68400 | 96900 | 107990
|  | s DPH 15% | 74520 | 78660 | 111435 | 124188.5
* 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den
V ceně ČOV je zahrnuta tech. vestavba, plastová nádrž ČOV, membránové dmychadlo, řídící jednotka a provzdušňovací rám.
V uvedených cenách není započítána doprava, montáž a uvedení do provozu.
· ČOV BC GSM splňující tř. III
ČOV splňující třídu III. Provoz ČOV je řízen počítačovou řídící jednotkou, která je osazena v elektroskříni ČOV.
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
ČOV s řídící jednotkou | Typ |  | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12
Technologie včetně nádrže ČOV | Kapacita |  | 2-5 EO* | 5-8 EO* | 9-11 EO* | 12-15 EO*
| Výška nádrže [mm] |  | 1600 nebo 2050 | 1600 nebo 2050 | 2500 | 2500
Comfort - GSM | Cena | bez DPH | 67300 | 70900 | 99400 | 110490
|  | s DPH 15% | 77395 | 81535 | 114310 | 127063.5
Ke všem typům ČOV je možno objednat:
Ceník platný od 1.4.2022
|  |  | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12
Nástavec pláště v = 80 cm (jiný rozměr - cena na vyžádání) |  |  | 5900 | 7500 | 8500 | 9500
|  |  | 6785 | 8625 | 9775 | 10925
Zastropení laminátové (rovné s lemem) |  |  | 4990 | 6390 | nelze | nelze
|  |  | 5738.5 | 7348.5
Zastropení laminátové (vypouklé s lemem) |  |  | 3390 | 3890 | 5490 | 7890
|  |  | 3898.5 | 4473.5 | 6313.5 | 9073.5
Zastropení laminátové (imitace kamene s lemem) |  |  | 4790 | 4990 | 5790 | 8290
|  |  | 5508.5 | 5738.5 | 6658.5 | 9533.5
Zařízení pro chemické srážení fosforu |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
|  |  | 6325 | 6325 | 6325 | 6325
Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV.
Dodací lhůta činí 4-10 týdnů od převzetí závazné objednávky.
* Ceny nezahrnují dopravu ČOV (cena dopravy je 12-15 Kč/km bez DPH dle velikosti čistírny)
* Kontrolní prohlídka a finální seřízení ČOV po 3 měsících chodu jsou účtovány paušální sazbou 300 Kč bez DPH + doprava technika 10 Kč/km bez DPH.
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 15 - 170 EO
Čistírny BIO CLEANER typu BC 16-500 EO jsou určeny pro likvidaci izolovaných zdrojů odpadních vod jako např. pensiony, horské hotely, campy, motely, benzínové čerpací stanice, malé průmyslové provozovny a satelitní městečka. Pro větší zdroje znečištění je možné dodat čistírny větší kapacity, např. BC 5000 EO a více. Technologie vestavby čistíren se umísťují do samonosných plastových nádrží nebo do betonových vodotěsných jímek. Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech nebo jako vodu zálivkovou pro zalévání parků, zahrad, případně pro postřik vozovek. Všechny čistírny jsou vyráběny ve verzi standard nebo comfort (s řídící jednotkou). Čistírny jsou vyráběny v samonosné verzi nebo v levnější verzi pro obetonování.
Ceník platný od 1.4.2022 | [5 empty] | Uvedené ceny jsou v Kč
ČOV 15 - 40 EO | Typ |  | BC 16 | BC 20 | BC 25 | BC 30
Technologie včetně nádrže ČOV pro obetonování (kruhová nádrž) | Kapacita |  | 15-20 EO* | 20-25 EO* | 25-30 EO* | 30-40 EO*
| Rozměr [m] |  | Ø2,1 x 2,5 | Ø2,42 x 2,4 | Ø2,42 x 2,8 | Ø2,42 x 3,2
| Cena bez DPH/ s DPH 21% | optima | 133825 | 149507 | 178598 | X
|  |  | 161928.25 | 180903.47 | 216103.58
|  | comfort | 150818 | 167119 | 196220 | 216500
|  |  | 182489.78 | 202213.99 | 237426.2 | 261965
Zastropení z laminátu | Cena (bez DPH) |  | 41580 | 53130 | 53130 | 65758
ČOV 15 - 170 EO | Typ |  | BC 40 | BC 50 | BC 100
Technologie včetně nádrže ČOV (pravoúhlá nádrž) | Kapacita |  | 40-45 EO* | 45-85 EO* | 85-125 EO*
| Rozměr [m] |  | 4,00 x 2,16 | 4,00 x 2,16 | 5,20 x 2,40
| Výška [m] |  | 2.58 | 3.08 | 3.08
| Cena bez DPH / s DPH 21% | exclusive | 426381 | 526785 | 608492
|  |  | 515921.01 | 637409.85 | 736275.32
|  | comfort | 342020 | 439900 | 474767
|  |  | 413844.2 | 532279 | 574468.07
Zastropení z laminátu | Cena (bez DPH) |  | 71302 | 91707 | 92246
* 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den
V ceně technologie je zahrnuta kompletní technologická vestavba včetně provzdušňovacího systému (rozvaděč vzduchu, dmychadlo, provzdušňovací elementy, přívodní hadice stlačeného vzduchu), řídící jednotka nebo spínací hodiny, elektrorozvodná skříň s hlavním vypínačem, jističem motoru míchadla a dmychadla, světelnou signalizací poruchy.
V uvedených cenách není započítána doprava od výrobce, montáž, uvedení do provozu a zastropení ČOV.
Záruční doba a dodací lhůty:
Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV.
Dodací lhůta činí 4-12 týdnů od převzetí závazné objednávky. Ceník nezahrnuje všechny typy dodávaných čistíren odpadních vod. Dodáme jakoukoli velikost ČOV dle počtu EO.
NÁDRŽE - FILTRY - ČOV
CENÍK 2022